## Tabulka vykonov
Príloha č. 1 - Tabuľka výkonov
Pozičné číslo | Názov zariadenia | Výrobca | TYP | Účel | Členenie zariadenia | ks | Množstvo vzduchu | Externý / statický tlak | Hmotnosť | Elektrický príkon | prúd |  | napätie / frekvencia | vlhčenie | Chladenie |  |  |  |  | Nominálny vykurovaci výkon | [7 empty] | akustický výkon |  |  | Umiestnenie | poznámka
[11 empty] | odberový | rozbehový |  | vlhčiaci výkon | chladiaci výkon - priamy výparník | chladicí výkon - vodný chladič | Prietok chladiacej vody (teplotný spád 6/12°C) | Tlaková strata výmenníku na vode | teplota vzduchu za chladičom
[7 empty] | (m3/h) | (Pa) | (kg) | (kW) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kg/h) | (kW) | (kW) | (kg/h) | (kPa) | (°C) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (kg/h) | (kPa) | (m3/h) | (°C) | (dB(A)) | (dB(A)) | (dB(A)) |  | Požiadavky na profesie | Hranice dodávok
Zariadenie č. 1 Vykurovanie haly
1.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka |  |  |  |  | 5 |  |  | 131 | 3,97 | 6,27 |  | 400/50 | [7 empty] | 16 | [10 empty] | Elektro - Silové napájanie, istenie 16 A
1.02 | Vnútorná nástenná jednotka |  |  |  |  | 10 |  |  | 21 | 0.06 | 0,43 | [20 empty] | ZTI - Odvod kondenzátu